## Sheet1
中央空调维修配件清单
序号 | 名称 | 设备型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元）
1 | 燃气电磁阀组 | 西门子VG40.065 阀体口径DN65 | 38700 | 1套 | 38700
2 | 远传靶流开关 |  | 1800 | 1套 | 1800
3 | 火焰检测器 | AZBiLS720A200-GHA | 6500 | 2套 | 13000
4 | 点火变压器 | 同方川崎 | 2000 | 2套 | 4000
5 | 压力传感器 | PA-858-102A-PC | 5800 | 2套 | 11600
6 | 温度传感器 | 同方川崎高温 | 750 | 2套 | 1500
7 | 温度传感器 | 同方川崎低温 | 750 | 2套 | 1500
8 | 耐高温软接管 | DN350 | 1600 | 1套 | 1600
9 | 耐高温软接管 | DN400 | 1800 | 1套 | 1800
10 | 机组真空泵专用油 | 10KG | 1000 | 1桶 | 1000
11 | 离心热水循环泵 | ISR40-125 | 3500 | 4套 | 14000
12 | 不锈钢抗震软接 | DN50 | 850 | 10套 | 8500
合计 |  |  |  |  | 99000