技术参数

| 1、半身心肺复苏操作模型 数量：3套 | 1.成年男性上半身模型，解剖标志明显，采用高分子材质，环保无污染； |
| --- | --- |
|  | 2.执行标准：《2015美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》； |
|  | 3.心肺复苏术：头可后仰，可行胸外按压、仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道、口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸，有效人工呼吸可见胸廓起伏； |
|  | 4.全程电子监测多项指标：按压深度、按压频率、按压位置、潮气量等； |
|  | 5.瞳孔可示教，一侧瞳孔散大、一侧瞳孔正常。 |
|  | 6.产品及配件清单：半身心肺复苏操作模型1台、电子盒1台、电源适配器（12V/1A）1只、DB9数据线1条、一次性CPR训练面膜1盒、肺气袋装置2个、脸皮2张、扎带1包、高温润滑油（心肺复苏专用）1瓶、产品合格证1张、产品保修凭证1份、指南手册1本。 |
| 2、全身心肺复苏操作模型(带电子显示器） 数量：2套 | 1.★产品材料采用无毒，无害，无污染的环保硅胶材料(非PVC材料)。兼容蓝牙控制成人心肺复苏模型,可配套三种及以上心肺复苏反馈工具: 电子显示器,便携平板评估报告仪及笔记本电脑； |
|  | 2.产生颈动脉搏动； |
|  | 3.模拟人逼真的呼吸系统； |
|  | 4.按额/托颚和托下颌正常体位时气道自然关闭、正确的头后仰/压额抬下颌动作才可打开气管； |
|  | 5.使用面罩通气和口对口通气时，可以提供适当的胸部起伏； |
|  | 6.一次性气道，可快速和容易替换； |
|  | 7.★胸外按压：可以模拟3种不同的胸廓硬度，以不同的胸部硬度作培训内容； |
|  | 8.正确手指体位感应器，可对按压深度、按压速度、不完全回弹及按压连贯度提供精确反馈； |
|  | 9.★液晶电子显示器：实时数据反馈：按压位置、按压深度、按压速度、胸壁回弹情况、通气量、复检一个章节内容：正确按压 xx%，正确通气 xx%，CPR 持续期间 mm.ss； |
|  | 10.液晶电子显示器三种使用模式: 反馈、考核 (隐藏反馈)和评估； |
|  | 11.实时显示训练内容：实时反馈按压深度，按压速率，不完全回弹，吹气量； |
|  | 12.总结反馈：正确按压XX％，正确吹气XX％，CPR总时间: 分钟.秒，按压时间XX％； |
|  | 13.★本项目产品须兼容美国心脏协会相关教程，故供应商应满足中国医师协会及美国AHA的标准要求，需要提供与中国医师协会及美国AHA的证明文件； |
|  | 14.★提供厂家原厂授权书； |
|  | 15.★提供样品，以供评审； |
|  | 16.包含心电监护软件（提供软件演示） 心电监护软件包括：心电监护仪的使用、心电监护护理等不少于2种实训项目 16.1.★心电监护仪的使用，不少于4个实训任务，按照教学大纲要求实训任务有主机、配件、连接、保养。教学设计合理，媒体表现形式恰当，要有练习重点（图文）；选择题练习；注意事项；知识链接；器械库；病历卡；医嘱单等；（提供软件界面截图） 16.2.★心电监护护理，不少于9个实训任务，按照教学大纲要求实训任务有护理评估、物品准备、核对解释、连接线缆、安放电极、操作后处理、监控管理、停机撤离、整理记录。教学设计合理，媒体表现形式恰当，要有练习重点（图文）；选择题练习；注意事项；知识链接；器械库；病历卡；医嘱单等； 16.3★软件产品获得中国教育技术协会教育仿真专业委员会认证证书。（提供加盖厂家公章的复印件） |
|  | 17.产品及配件清单：全身心肺复苏操作模型1台、电子显示器1台、一次性CPR训练面膜1盒、面皮5张、气道2根、弹簧2只、电源适配器1只、USB连接线1根、合格证书套装1份。 |
| 3、成人心肺复苏模拟人(带电子显示器、可教学、考试、培训） 数量：1套 | 1.模型为成年男性整体人，解剖标志明显，乳头、剑突逼真，便于操作定位； |
|  | 2.头可左右摆动，水平转动180 度； |
|  | 3.采用高分子材质，环保无污染，肤质仿真度高； |
|  | 4.心肺复苏术：仰卧位，头可后仰，便于清除呼吸道异物﹡执行标准：《2015美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》 ﹡可行胸外按压﹡可行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道﹡可行口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸，有效人工呼吸可见胸廓起伏； |
|  | 5.瞳孔对光反射存在，瞳孔随病情变化自动发生变化，死亡状态下，瞳孔散大，对光反射消失； |
|  | 6.可触及颈动脉搏动，死亡状态下，颈动脉搏动消失； |
|  | 7.三种操作模式（训练、考核、竞赛），每种模式均可自行设置，灵活方便﹡训练模式：可进行按压与吹气练习，每次操作的按压深度和潮气量不在标准范围内时有语音提示﹡考核模式：按照最新标准30:2 的比例进行胸外按压及人工呼吸，适合学生考核训练使用。当学生未按照正确的30:2 比例进行操作时，系统会有语音提示﹡竞赛模式：根据最新标准设定的竞赛模式，按照30:2 的比例进行胸外按压及人工呼吸，当学生未按照正确的30:2 比例进行操作时，系统没有提示，可继续进行操作； |
|  | 8.全程电子监测多项指标：﹡数字监测:按压的频率及吹气时间，以及人工呼吸及胸外按压的正确及错误次数﹡柱形条监测：黄色代表按压/吹气不足，绿色代表按压/吹气正确，红色代表按压/吹气过大； |
|  | 9.操作结束后可以进行成绩打印，成绩单内容齐全，可显示多项指标：按压深度、按压频率、按压位置、吹气量、吹气时间，设定按压达标率，潮气达标率等； |
|  | 10.★产品生产厂家具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效的质量管理体系认证、职业健康安全管理体系、环境管理体系认证认证证书。（投标文件中同时提供：1）证书扫描件或影印件；2）认监委官网证书查询截图。） |
|  | 11.产品及配件清单：成人心肺复苏模拟人模型1台、打印纸1卷、控制盒1台、适配电源1只、脸皮2张、肺袋2只、扎带1包、一次性CPR训练膜1盒、衣服1套、产品合格证1张、产品保修凭证1份、指南手册1本。 |
| - 基础护理 模拟人（女） 数量：3套 | 1.模型为成年女性，高分子环保材料制成，肤质仿真度高； |
|  | 2.关节灵活，可实现多种体位：去枕平卧位，屈膝仰卧位、半坐卧位、端坐位、俯卧位、头低足高位、头高足低位、侧卧位、截石位、昏迷体位等10余种； |
|  | 3.床上擦浴及更衣，扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法等移动和搬运病人法，轴线翻身法，肢体约束法、肩部约束法、全身约束法； |
|  | 4.鼻饲：托起头部使下颌靠近胸骨柄，可抽出模拟胃液； |
|  | 5.洗胃术：可经口、鼻进行洗胃器洗胃、电动吸引器洗胃、胃管洗胃、洗胃机洗胃，胃容量为200ml； |
|  | 6.导尿：男女互换生殖器，男性抬起阴茎与腹壁成60°角，导尿管顺利插入；操作成功后可导出模拟尿液； |
|  | 7.灌肠：可实现大量不保留灌肠、小量不保留灌肠、清洁灌肠和保留灌肠等多种灌肠方式，可注入灌肠液约200ml； |
|  | 8.造瘘口护理：可进行造瘘口清洗； |
|  | 9.口腔护理: 有活动义齿； |
|  | 10.气管切开术后护理； |
|  | 11.乳房护理； |
|  | 12.肌内注射：上臂、臀部均有肌内注射块，可注入真实液体，注射模块均可更换； |
|  | 13.可练习腹部胰岛素注射； |
|  | 14.其他护理操作：吸氧、雾化吸入疗法、冷热疗法护理、外阴擦洗、外阴湿热敷、尿道冲洗等多项护理操作； |
|  | 15.★产品生产厂家具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效的质量管理体系认证、职业健康安全管理体系、环境管理体系认证认证证书（投标文件中同时提供：1）证书扫描件或影印件；2）认监委官网证书查询截图。） |
|  | 16.产品及配件清单：女性护理模拟人1台、2.5ml注射器1支、5ml注射器1支、16#导尿管1根、胃管1根、润滑液1瓶、模拟碘酊1瓶、输液袋（管夹、直通）1个、操作纸巾2包、牙刷1支、气管切开套管1支、扎带1包、衣服1套、男/女生殖器各1只、产品合格证1张、产品保修凭证1份、指南手册1本。 |
| - 动脉穿刺 手臂 数量：2套 | 1.模拟一成人手臂，形态逼真，质感真实； |
|  | 2.采用高分子材料制成，环保无污染，肤质仿真度高； |
|  | 3.动脉穿刺：正确穿刺后有明显的落空感和喷射感，并有模拟血液喷出； |
|  | 4.动脉抽血、动脉注射和动脉输血等多项护理操作； |
|  | 5.可触摸肱动脉和桡动脉搏动； |
|  | 6.肩关节部位可旋转，可进行上臂肌肉注射练习和皮下注射练习； |
|  | 7.血管及皮肤，注射部位模块均可更换，经济实用； |
|  | 8.产品及配件清单：动脉穿刺操作手臂模型1台、输液袋（管夹、直通）2个、5ml注射器1支、模拟血精1瓶、扎带1包、模拟碘酊1瓶、产品合格证1张、产品保修凭证1份、指南手册1本。 |
|  | 9.★产品生产厂家具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效的质量管理体系认证、职业健康安全管理体系、环境管理体系认证认证证书（投标文件中同时提供：1）证书扫描件或影印件；2）认监委官网证书查询截图。） |
| 6、婴儿头皮穿刺模型 数量：1套 | 1.完整的婴儿头模型、颈、肩部，形态逼真； |
|  | 2.采用高分子材料制成，环保无污染； |
|  | 3.有完整的婴儿头皮静脉网； |
|  | 4.静脉注射：可选择不同类型的穿刺针进行训练，穿刺时有落空感，穿刺正确后有回血，并可进行输液等练习； |
|  | 5.可反复进行练习； |
|  | 6.特殊的背部设计，可方便更换皮肤和血管； |
|  | 7.产品及配件清单：婴儿头部注射操作模型1台、输液袋（管夹、直通）2件、输液器1副、头皮针1个、模拟血精1瓶、模拟碘酊1瓶、透明底座（左、右）1套、扎带1包、产品合格证1张、产品保修凭证1份、指南手册1本。 |
|  | 8.★产品生产厂家具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效的质量管理体系认证、职业健康安全管理体系、环境管理体系认证认证证书。（投标文件中同时提供：1）证书扫描件或影印件；2）认监委官网证书查询截图。） |
| 7、高仿真静脉注射操作手臂模型 数量：4 | 1.模型为成人手臂，由8条模拟血管构成完整的静脉系统，包括头静脉、贵要静脉、肘正中静脉、前臂正中静脉和手臂静脉网等； |
|  | 2.解剖标志明显，便于操作定位，高分子环保材料制成，肤质仿真度高； |
|  | 3.★带有血液循环模拟装置，采用液晶屏显示，内置模拟血液，可设置不同的血管压力，范围为1%-100%，可模拟不同的回血速度； |
|  | 4.静脉注射：可选择不同类型的穿刺针进行训练，穿刺时有落空感，成功后可有回血，并可进行注射、输液、抽血训练； |
|  | 5.扎止血带位置正确与否有电子监测，可完整考核整个静脉输液流程； |
|  | 6.肌内注射：三角肌部位； |
|  | 7.皮下注射：三角肌下缘部位；可注入药液，模拟真实的临床环境； |
|  | 8.★控制盒内置锂电池，可方便携带野外操作使用； |
|  | 9.可反复进行练习，血管、皮肤及内置模拟血液均可更换且操作简单方便； |
|  | 10.产品及配件清单：高仿真静脉注射操作手臂模型1台、输液袋（管夹、直通）2个、集液袋1个、输液器1副、操作纸巾1袋、模拟血精2瓶、止血带1根、2ml注射器1支、5ml注射器1支、模拟碘酊1瓶、充电器（12v）1只、扎带1包、产品合格证1张、产品保修凭证1份、指南手册1本。 |
|  | 11.★产品生产厂家具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效的质量管理体系认证、职业健康安全管理体系、环境管理体系认证认证证书（投标文件中同时提供：1）证书扫描件或影印件；2）认监委官网证书查询截图。） |
| 8、透明女性导尿模型 数量：2套 | 1.模型为女性成人仿真盆会阴部，高分子环保材料制成； |
|  | 2.透明外壳，硬度为100公斤力/平方厘米，韧性好，30公斤的内外力不会产生变形； |
|  | 3.通过透明外壳，可观察到内部解剖结构，可显示骨盆和膀胱的相对位置、插入导管的角度、导尿管行径路径以及气囊固定的位置，小阴唇可以分开，闭合时看不到尿道； |
|  | 4.导尿术：女性外阴部形象逼真，分开小阴唇可显露尿道口、阴道口和阴蒂，尿道粗、短、直，约3-5cm，插管时会遇到真实的阻力，导管进入膀胱会有模拟尿液流出； |
|  | 5.可进行膀胱冲洗、留置导尿的示教、练习； |
|  | 6.可反复进行练习； |
|  | 7.★提供样品，以供评审； |
|  | 8.产品及配件清单：透明女性导尿模型1台、16#导尿管1根、 输液袋（管夹、直通）2个、无菌手套1副、润滑液1瓶、模拟碘酊1瓶、扎带1包、便携箱1个、产品合格证1张、产品保修凭证1份、指南手册1本。 |
|  | 9.★产品生产厂家具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效的质量管理体系认证、职业健康安全管理体系、环境管理体系认证认证证书。（投标文件中同时提供：1）证书扫描件或影印件；2）认监委官网证书查询截图。） |
| - 口腔护理 模型 数量：1套 | 1.模型造型逼真，为真实大小的口腔； |
|  | 2.解剖结构精确，包括：腭、牙龈、上牙弓、下牙弓； |
|  | 3.可练习口腔护理； |
|  | 4.可示范如何正确地清洁牙齿； |
|  | 5.产品及配件清单：牙刷1支、产品合格证1张、产品保修凭证1份、指南手册1本。 |
|  | 6.★产品生产厂家具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效的质量管理体系认证、职业健康安全管理体系、环境管理体系认证认证证书（投标文件中同时提供：1）证书扫描件或影印件；2）认监委官网证书查询截图。）。 |
| - 吸痰操作 模型 数量：1套 | 1.模型为成人头至肩部，左侧面部可打开，可直接观察口腔、鼻腔、咽喉的解剖结构，并可动态观察吸痰管插入过程； |
|  | 2.解剖结构精确，包括：鼻腔、上、中、下鼻甲、及鼻道，口腔、舌、牙、咽、喉、食管、透明气管、支气管等结构； |
|  | 3.经鼻、口、气管切开处吸痰术，操作正确可以吸出模拟痰液； |
|  | 4.气管切开术后护理； |
|  | 5.可用真实负压吸痰器进行吸痰操作； |
|  | 6.模拟痰液可以放入口腔、鼻腔和气管内，增强练习插管技巧。 |
|  | 7.产品及配件清单：吸痰操作模型1台、模拟痰液1瓶、润滑液1瓶、吸痰管1根、透明档板1块、扎带1包、透明支气管1件、一次性气管切开套管1套、产品合格证1张、产品保修凭证1份、指南手册1本。 |
| - 透明洗胃 操作模型 数量：1套 | 1.模型为成年男性上半身，利用体位垫可实现洗胃时的多种体位：仰卧位、左侧卧位、坐位； |
|  | 2.解剖结构精确，包括牙、舌、悬雍垂、气管、支气管、左右肺脏、食管、胃、膈、胆囊、胰腺、脾、十二指肠、结肠等结构； |
|  | 3.胸腹部外皮为透明外壳，便于观察内部解剖结构以及操作全过程； |
|  | 4.真实大小的透明胃，能容纳300ml的液体，可在操作时观察胃管进出胃腔的全过程； |
|  | 5.模型使用完毕，消化道内残存液体可方便的从专用管道排出； |
|  | 6.洗胃术：经口、鼻洗胃器洗胃法，电动吸引洗胃法，胃管洗胃法，洗胃机洗胃法； |
|  | 7.胃肠减压术、胃液采集术、十二指肠引流术、双气囊三腔管压迫术； |
|  | 8.鼻饲术、氧气吸入、口腔护理、经口经鼻吸痰术、气管切开术后护理等多项护理操作； |
|  | 9.瞳孔：瞳孔缩小提示有机磷类杀虫药或氨基甲酸酯类杀虫药中毒等；瞳孔散大提示阿托品或莨菪碱类中毒等，学生可根据中毒类型的不同选择相应的洗胃液； |
|  | 10.★ 带有灯光警示系统可提示：1）.肝总管，2）.胆囊底 ，3）.胆囊体，4）.十二指肠曲部。 |
| 注：质保期≧1年，售后免费维保≧1年，提供售后工程师电话 |  |