附表	           寿县县医院静配中心和手术室空气净化检测服务(第二次)采购项目报价函

项目编号：2019-YYCG-030

| 序号 | 科室 | 检测对象 | 检测内容 | 响应情况 | 数量 | 投标报价 | 合价 | 检测完工时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术室 | 洁净手术室（Ⅰ级） | 截面风速、最小新风量、照度、噪声、温度、相对湿度、悬浮粒子、沉降菌、浮游菌、静压差、高效过滤器检漏等 |  | 1间 |  |  | 合同签订后七日内 |
|  |  | 洁净手术室(Ⅲ级) | 换气次数、照度、噪声、相对湿度、悬浮粒子、沉降菌、浮游菌、静压差、高效过滤器检漏等 |  | 7间 |  |  |  |
|  |  | 洁净手术室（Ⅳ级） | 换气次数、照度、噪声、相对湿度、悬浮粒子、沉降菌、浮游菌、静压差、高效过滤器检漏等 |  | 1间 |  |  |  |
|  |  | 辅助用房（Ⅱ级） | 换气次数、照度、噪声、温度、相对湿度、悬浮粒子、沉降菌、浮游菌、静压差、高效过滤器检漏等 |  | 3间 |  |  |  |
|  |  | 辅助用房（Ⅲ级） | 换气次数、照度、噪声、温度、相对湿度、悬浮粒子、沉降菌、浮游菌、静压差、高效过滤器检漏等 |  | 7间 |  |  |  |
|  |  | 辅助用房（Ⅳ级） | 换气次数、照度、噪声、温度、相对湿度、悬浮粒子、沉降菌、浮游菌、静压差、高效过滤器检漏等 |  | 2间 |  |  |  |
| 2 | 静配中心 | 一次更衣室（十万级） | 温度、湿度、静压差测定、自净时间测定、风量测定、室内洁净度测定、尘埃粒子数、沉降菌菌落数、气流速度测定、噪声、照度等 |  | 2间 |  |  |  |
|  |  | 洗衣洁具间（十万级） | 温度、湿度、静压差测定、自净时间测定、风量测定、室内洁净度测定、尘埃粒子数、沉降菌菌落数、气流速度测定、噪声、照度等 |  | 2间 |  |  |  |
|  |  | 二次更衣间（万级） | 温度、湿度、静压差测定、自净时间测定、风量测定、室内洁净度测定、尘埃粒子数、沉降菌菌落数、气流速度测定、噪声、照度等 |  | 2间 |  |  |  |
|  |  | 加药混合调配间（万级） | 温度、湿度、静压差测定、自净时间测定、风量测定、室内洁净度测定、尘埃粒子数、沉降菌菌落数、气流速度测定、噪声、照度等 |  | 2间 |  |  |  |
|  |  | 水平层流台（百级） | 温度、湿度、静压差测定、自净时间测定、风量测定、室内洁净度测定、尘埃粒子数、沉降菌菌落数、气流速度测定、噪声、照度等 |  | 4台 |  |  |  |
|  |  | 生物安全柜（百级） | 温度、湿度、静压差测定、自净时间测定、风量测定、室内洁净度测定、尘埃粒子数、沉降菌菌落数、气流速度测定、噪声、照度等 |  | 4台 |  |  |  |

注：此表内容若单页填不下，可按同样格式扩展。但每页均需盖投标供应商公章；必须确保公章清晰。

合计报价（大写）：                     元（¥：              元）单位：人民币 元

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人或联系人（签名）:

联系电话：                           日期：            年        月        日