消防设施零配件报价函

| 一、现场报警设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 产品型号 | 规格 | 单位 | 预算单价（元） | 技术参数 | 所投产品参数响应情况 | 投标报价（元） | 承诺 质保期（月） |
| 1 | 点型光电感烟火灾探测器 | JBF4101 |  | 只 | 340 | 分布智能型，电子编码，内置CPU,指示灯360度可见。 |  |  |  |
| 2 | 点型感温火灾探测器（A2R） | JBF4111 |  | 只 | 330 | 分布智能型，电子编码，内置CPU,指示灯360度可见。 |  |  |  |
| 3 | 手动火灾报警按钮 | JBF-4121-P |  | 只 | 300 | 电子编码，机械复位，带电话插孔。 |  |  |  |
| 4 | 手动火灾报警按钮底座 | VB4501A |  | 只 | 50 | 配接第3项 |  |  |  |
| 5 | 消火栓按钮 | JBF-4122 |  | 只 | 330 | 电子编码，机械复位，具有防溅水功能，5线制。 |  |  |  |
| 6 | 消火栓按钮底座 | VB4501A |  | 只 | 50 | 配接第5项 |  |  |  |
| 7 | 火灾声光报警器 | JBF-4372E |  | 只 | 500 | 编码型，声压级80dB～100dB。 |  |  |  |
| 8 | 编址声光底座 | JBF-VB4303A |  | 只 | 40 | 配接第7项 |  |  |  |
| 二、模块接口设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 输入模块 | JBF4131 |  | 只 | 250 | 电子编码，内置CPU,接收开关量信号。 |  |  |  |
| 10 | 输入/输出模块 | JBF4131 |  | 只 | 380 | 电子编码，内置CPU,无源常开触点输入，有源DC24V/无源输出。 |  |  |  |
| 11 | 模块底座 | VB3401A |  | 只 | 50 | 配接第9项、第10项。 |  |  |  |
| 12 | 输出模块 | JBF4143 |  | 只 | 420 | 电子编码，内置CPU,两组无源触点输出，广播切换专用。 |  |  |  |
| 13 | 输入/输出模块 | JBF5155 |  | 只 | 420 | 非编码型，2线制，用于控制大型设备。有源输出，无源常开 点应答。 |  |  |  |
| 14 | 火灾显示盘 | JBF-VDP3601B4303A |  | 只 | 4000 | 液晶中文显示，需单独配接信号线，可跨回路显示报警信息，需24V供电。 |  |  |  |
| 15 | 多线控制盘 | JBF-11SF-CD8B |  | 套 | 5500 | 用于JBF-11SF系列火灾报警控制器。入柜式2U,8路多线控制，每路一启一停一回答，配接13项。 |  |  |  |
| 16 | 多线控制盘 | JBF-11SF-CD8F-DY |  | 套 | 5500 | 用于JBF-11SF-H系列火灾报警控制器。入柜式2U,8路多线控制，每路一启一停一回答，配接12项。 |  |  |  |
| 17 | 总线控制盘 | JBF-11SF-CK90B |  | 套 | 5200 | 用于JBF-11SF系列火灾报警控制器。入柜式4U,90点总线手动联动控制。 |  |  |  |
| 三、消防通讯系统产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 消防电话分机 | YJG1480 |  | 只 | 490 | 多线制，非编码型。壁式安装，摘机即可呼叫主机。 |  |  |  |
| 四、消防电源类产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 蓄电池 |  | 12V7AH | 组 | 1900 | 配接消防应急广播设备/消防电话一体机。 |  |  |  |
| 20 | 蓄电池 |  | 12V12AH | 组 | 3500 | 入柜内置式安装，1组两节，配套消防设备电源。 |  |  |  |
| 五、消防管网水路配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 闸阀 | 150 |  | 台 | 1100 | 150型管网水路控制阀 |  |  |  |
| 22 | 地上消防栓 | 100 |  | 台 | 900 |  |  |  |  |
| 23 | 缓闭式止回阀 | 150 |  | 台 | 1600 |  |  |  |  |
| 24 | 湿式报警阀 | 150 |  | 台 | 1500 |  |  |  |  |
| 25 | 疏散指示灯 |  |  | 个 | 30 |  |  |  |  |
| 26 | 应急照明灯 |  |  | 个 | 30 |  |  |  |  |
| 27 | 手提式灭火器 | 5公斤 |  | 瓶 | 70 |  |  |  |  |
| 28 | 灭火器干粉更换 | 5公斤 |  | 瓶 | 35 |  |  |  |  |
| 29 | 消防水带 |  |  | 盘 | 115 | 30米一盘 |  |  |  |
| 30 | 消防软管卷盘 |  |  | 盘 | 110 | 长25米，直径19公分。 |  |  |  |
| 31 | 大水枪头 |  |  | 个 | 40 |  |  |  |  |
| 32 | 小水枪头 |  |  | 个 | 30 |  |  |  |  |
| 33 | 消防箱门框 |  |  | 扇 | 150 | 180×60cm，全铝合金。 |  |  |  |
| 34 | 消防箱锁 |  |  | 把 | 15 |  |  |  |  |
| 35 | 消防箱玻璃 |  |  | 块 | 35 | 115×57.5cm |  |  |  |
| 36 | 压力表 |  |  | 块 | 30 |  |  |  |  |
| 37 | 信号蝶阀 | 150 |  | 个 | 160 |  |  |  |  |