| 医疗设备带维修采购需求及更换配件清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科室名称 | 呼叫主机 | 床头分机 | 氧气终端 | 负压终端 | 床头灯 | 插座 | 手柄 | 其他 |
| 康复医学科（12楼） | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 4 |  |  |
| 消化内科（12楼） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 减压箱漏气 新增延伸设备带2个床位 |
| 普外科（11楼） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 内分泌科（11楼） | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 |  |  |
| 胸外科（10楼） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 神经内科（10楼） | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 泌尿外科（9楼） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 呼吸内科（9楼） | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 普外一（8楼） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 心血管内科（8楼） | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 儿科（7楼） | 1 | 5 |  |  |  |  | 36 | 损坏严重 |
| 产科（6楼） | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 肾内科（5楼） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| ICU（4楼） | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 吊塔专用 |
| 骨一科（4楼） | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 整体坏过一次 |
| 传染科（1楼） | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 手术室（3楼） |  |  |  | 10 |  |  |  | 吊塔负压管道清理 |
| 1.质保期≥1年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.投标报价包括：损坏面板更换、设备带整体脱落固定、线路检测维修、负压终端压力检测、氧气终端压力检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.列出所有与设备带相关配件清单，标明品牌、型号、产地等并分项报价，格式自拟，报价不计入投标总价，供以后补充采购、维修等使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |