寿县人民医院采购检验科酶标仪等设备及PCR实验室计量检测服务项目报价函

项目编号：2023-YYCG-015

(报价必须严格按此格式，其他格式将不被接受)

| 序号 | 计量器具名称 | 检测依据 | 检测内容 | 响应情况 | 投标报价（单价.元） | 服务时间承诺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酶标仪 | JJG861-2007 酶标分析仪 | 波长性能 |  |  |  |
| 2 | 恒温恒 湿培养箱 | JJF 1101-2019环境温度试验箱 | 测温度 |  |  |  |
| 3 | 高压灭菌锅 | JJF（苏）96-2010蒸汽灭菌器温度、压力校验规范 | 测温度 |  |  |  |
| 4 | 生物安全柜 | JJG170-2005生物安全柜 | 照明、噪音、高效过滤器完整性、温升、下降气流流速、上升气流流速、洁净度 |  |  |  |
| 5 | 超净工作台 | JGT292-2010 洁净工作台 | 照明、噪音、振动幅值、洁净度、风速和风量 |  |  |  |
| 6 | 移液枪(单排) | JJG646-2006移液器检定规程 | 容量 |  |  |  |
| 7 | 移液枪(多排) | JJG646-2006移液器检定规程 | 容量 |  |  |  |
| 8 | 温湿度计 | JJG205-2005机械式温湿度计检定规程 JJG（苏）99-2010数字式温湿度计检定规程 | 温度、湿度 |  |  |  |
| 9 | 荧光定量PCR仪 | 聚合酶链式反应仪校准规范 JJF1527 | 温度、拷贝数浓度 |  |  |  |
| 10 | PCR室 | 洁净室施工及验收规范 GB50591-2010附录E.E.1洁净室施工及验收规范GB50591-2010附录E.E.2洁净室施工及验收规范 GB50591-2010附录E.E.5洁净室施工及验收规范 GB50591-2010附录E.E6洁净室施工及验收规范 GB50591-2010附录E.E.7医药工业洁净室(区)悬浮粒子的测试方法 GB.T16292-201054 洁净室施工及验收规范 GB50591-2010附录D.D.3 医药工业洁净室(区)沉降菌的测试方法 GB.T16294-20105 生物安全实验室建筑技术规范 GB 50346-20115.4 | 风量、风速、静压差、温湿度、噪声、照度、悬浮粒子、高效过滤器完整性、沉降菌、流形 |  |  |  |

注：此表内容若单页填不下，可按同样格式扩展。但每页均需盖投标供应商公章；必须确保公章清晰。

合计报价（大写）：                     元（¥：              元）单位：人民币 元

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人或联系人（签名）:

联系电话：                           日期：            年        月        日