**附件1**

采购需求

一、技术参数

产品名称：血液透析机消毒液

剂型：液体

净含量：5000ml/桶

主要有效成分及含量：过氧乙酸……1.6%士0.24%（质量分数）

过氧化氢……6.0%土0.9%（质量分数）

使用范围：本品专用于清洗和消毒血液透析机。

杀灭微生物类别：本品杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌

和细菌芽孢。

其他：

1.残留量测试试纸应有卫生部许可批件。

2.直立式摆放，并置于阴凉、通风、避光处保存，贮存于原装密闭容器中。

二、其他要求

1.询价文件要求的采购需求仅作为说明，并没有限制性，供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于采购需求中要求的标准，以满足采购人的需要。

2.供应商所投品牌不做限定，在能满足临床使用需求情况下供应商自行选择产品进行投标，若所投产品不能满足临床使用，采购人有权要求成交商更换产品，由此造成的损失由成交商承担（须适配金宝AK96型血液透析机）。

3.供应商所投产品有效期不得少于整个产品效期的 2/3；效期低于1/3接近失效的耗材，成交商应满足采购人要求更换货物。在产品使用过程中，确因产品质量原因导致异常情况，成交商应及时邀请厂家技术人员解决问题，费用由成交商负责。因产品质量问题引起的医疗事故、医疗纠纷等一切后果，将由成交商承担所有的责任和相关费用。

4.合同期内，若本次采购耗材纳入带量采购，则根据中选耗材带量政策执行，优先使用带量采购中选企业品牌同类耗材低价产品；合同内此耗材品种若不在带量中选企业之内则停止使用。

5.在服务期内如上级政策变动则以上级政策为准；若遇国家及上级政策要求需重新招标的，合同自动终止，采购人不赔偿成交商任何损失。

6.所有技术参数须提供有效技术支持资料作为佐证，包括但不限于医疗器械产品注册证或第三方权威机构检测报告或测试证书（报告）或产品认证报告或产品制造商官网产品参数截图（加框标记），逐项响应并标明所在页码，以利于评委查找。要求：字迹清晰、要素齐全。