工程量清单

**1、改造内容**

经排查整个吊塔所有管路，现已经查明是氧气管路老化，需要更换手术室所有吊塔的氧气管路

**2、分项报价**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **规格** | **数量** | **总价（元）** | 改造内容：对17台吊塔管路进行拆装安装改造 |
| **1** | 快速接头 | 三通 | 34个 | 2720 |
| **2** | 快速接头 | 两通 | 68个 | 4760 |
| **3** | PU8\*5.5 管路 | 20米 | 34卷 | 3020 |
| **4** | 人工技术费用 | 施工15天 | 2人 | 15000 |
| **合计** | 吊塔改造 | 17台 | 25500 |