附件1

拟采购医疗设备清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 配置要求（适用范围、产品结构及组成） | 使用科室 | 是否进口 | 数量/单位 | 暂估价 | 备注 |
| 1 | 4K超高清电子阴道镜（4K阴道镜成像系统） | 适用范围：供外阴、阴道、宫颈疾病的非接触性观察和影像记录用。  结构组成：4K超高清阴道镜头（包含LED 光源、电子成像单元和控制单元）、支架、脚踏开关、电源适配器和4K采集盒、4K显示设备、阴道镜管理软件组成。 | 妇产科 | 否 | 1台 | 30万元 | 满足科室使用需要 |
| 2 | 电子喉镜（电子鼻咽喉内窥镜） | 适用范围：用于医疗单位进行检查、活检、手术等，可以为鼻部、咽部、喉部等部位的诊疗提供更好的途径。并将电子内窥镜采集到的图像进行处理后输送至监视器成像。  临床应用：鼻塞、流脓涕、头痛者；颈部淋巴结肿大、或呼吸有障碍者的检查和治疗。疑鼻、咽、喉有异物者的检查和治疗。颈部粗短、舌体肥大、间接喉镜检查有困难者的检查和治疗。睡眠打鼾、长期用口呼吸者; 防癌普查或寻找癌原发灶者的检查和治疗。咽喉小良性肿瘤（如小息肉、囊肿、乳头状瘤等）或小结需手术者的检查和治疗。  产品结构及组成：检查型电子鼻咽喉内窥镜2根，治疗型电子鼻咽喉内窥镜1根，医用液晶监示器1台，医学影像工作站1套，电子内窥镜图像处理器1台，台车1台。 | 耳鼻咽喉科 | 否 | 1套 | 50万元 |