**附件1**

**采购需求**

1. **采购清单及技术参数**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 预算单价（元） | 合价  （元） |
| 1 | 俯卧位头垫 | 1.为病患提供舒适，稳固的体位支撑  ★2.工作温度范围：-29℃至70℃  3.减少手术时间  ★4.与人体组织具有良好的生物相容性  5.易清洗，可透X-射线  ★6.主要材质：高分子凝胶  7.可重复使用   1. 尺寸：≥28\*24\*14cm | 1个 | 2000 | 2000 |
| 2 | 单级高频  电凝线 | 1. 长度3200mm 2. 适配各品牌腹腔镜 | 10根 | 285 | 2850 |
| 3 | 双袋污物车 | 规格：高80cm，双桶，两个桶各宽57cm，桶材质为帆布，不锈钢框架 | 7台 | 700 | 4900 |
| 总价（元） | | | | | 9750 |

注：1.因各制造商产品注册名称等信息的差异，所以投标产品名称可以不限于采购名称，但产品功能必须满足临床使用要求。

2.带“★”参数须提供包括但不限于产品彩页或产品生产厂家官网产品参数截图或功能界面截图或产品使用（操作）说明书（手册）或具备法定资质的检测机构出具的产品检验报告等有效技术支持资料作为佐证（加框标记），逐项响应并标明所在页码，以利于评委查找。要求：字迹清晰、要素齐全。

**二、质保及售后服务要求**

1.原厂保修≥1年。

2.提供7\*24小时服务热线，供应商向采购人提供保修服务，包括但不限于电话咨询服务、现场维修服务，保证1小时内响应，4小时内到达故障现场，24小时内故障修复（不可抗拒力量下除外）。如24小时内无法修复的，应提供备用机器，以保障临床诊疗工作。3个月内连续出现同样的故障问题时，成交供应商负责免费更换同型号全新产品。

**三、其它**

1.投标人所投产品应为推向市场的标准型产品，产品符合国家标准，性能稳定、可靠，确保临床使用安全有效。进口产品包装（包括大包装、小包装等）必须附有名称、批号、产地、规格、有效期等国家规定的中文标识。

2.投标人所投产品有效期不得少于整个产品效期的 2/3，效期低于 1/3 接近失效的，成交人应在有效期近 6 个月内无条件调换。在产品使用过程中，确因产品质量原因导致异常情况，成交人应邀请厂家技术人员解决问题，因产品质量问题引起的医疗事故、医疗纠纷与一切后果，由成交人承担违约责任。

3.供应期内，如使用科室反映成交产品质量差、产品外包装密封性等无法满足临床科室实际使用需求或临床主要用途的（以科室上报不良事件为准），不良事件达到三次及以上的，成交人承担违约责任。