寿县人民医院

IC机房多联机室内主机主控制板损毁维修更换费用明细

| 序号 | 规格 | 数量 | 单位 | 综合单价 （元） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RFTD56MX主机控制板一套更换维修 | 1 | 套 | 2800 | 2600 |
| 2 | R410A制冷剂工质补充 | 4 | 罐 | 880 | 3520 |
| 总价 | 人民币（大写）：陆仟壹佰贰拾元整 |  |  |  | 6120 |

安徽雅琥物业管理有限公司

2025年6月22日