附件1

拟采购医疗设备清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 配置要求（主要用途、产品结构及组成） | 使用科室 | 是否进口 | 数量/单位 | 暂估价（万元） | 备注 |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断仪（全身机） | 设备主要用途：主要用于腹部、心脏、妇产、泌尿、浅表小器官与血管、儿科、肌骨神经、介入诊疗、高端体检及临床学术研究。产品结构及组成：主机1台，高频探头1把，腹部探头1把，心脏探头1把，腔内探头1把。探头接口≥4 个 | 影像科（B超室） | 否 | 1台 | 175 | 三类医疗器械；设备使用年限：≥10年；满足科室使用需要。 |