## 论证清单
附件1
中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目（第二批）
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 配置要求 （设备主要用途、临床适用范围、产品结构及组成） | 是否进口 | 暂估价 （万元） | 响应产品属性 |  |  |  | 使用年限 | 质保期（年） | 备注
[7 empty] | 医疗器械 |  |  | 非医疗器械
[7 empty] | 一类 | 二类 | 三类
1 | C型臂透视机(移动式平板C形臂X射线机) | 台 | 1 | 设备主要用途: 适用于急诊、普通外科、骨科、妇科、创伤科、疼痛科、手术室等科室 临床适用范围: 可进行体内去异物、腰椎手术、整骨、复位、打钉、局部摄影等多种临床治疗 产品结构及组成:设备配备内置UPS 不间断电源系统，有效保护系统稳定性和病人信息,含球管系统,平板探测器,限束器,显示器,系统控制 ,数字图像处理 | 否 | 45 | [5 empty] | 整机3年，全保，预防性维护保养次数≥4次 | 满足临床需要，能够与其它医疗设备和系统进行良好的兼容和数据交互。保修期内免费更换零配件、免工时费。产品生命周期内终身维护、维修。
2 | 血液透析用制水设备 | 台 | 1 | 主要用途：给血液净化中心血液透析机提供透析用水 临床适用范围：为血液净化中心各型血液透析机提供透析用水 配置要求：采用双极反渗，二级产生量≥3600L/小时，产生水质：符合YY0572-2015血液透析用水标准。预处理系统采用石英砂+双活性炭+软化装置。 设备由原水增压装置+预处理系统+双极反渗透系统+控制系统组成。 | 否 | 40 | [5 empty] | 整机3年，全保，预防性维护保养次数≥4次
3 | 全数字化彩色多普勒超声诊断系统 | 台 | 1 | 用途说明：腹部、产科、妇科、心脏、泌尿、血管、甲状腺等 标配探头4把，外设和附件：耦合剂加热器；专业腔内探头放置架；专业探头放置槽≥7个；中央刹车和直行锁功能 探头接口≥5个,全激活，无针探头接口，可互通互用 设备使用年限≥10年 | 否 | 90 | [5 empty] | 整机+探头5年，全保，预防性维护保养次数≥4次
4 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 台 | 1 | 主要用途：用于心脏疾病的诊断及指导介入治疗。需配置经食道超声心动图和心腔内超声ICE模块，可开展经胸心脏、颈动脉等血管、腹部、胸腔超声等部位的检查、术中介入超声等检查，辅助临床完成各类心脏疾病筛查、术中监测、术后疗效评估等一系列检查。用于重症监护室、介入导管室、心血管内科等场所，需方便搬运。需包含有四维经食道探头， 配置四维经食道超声组件、ICE心腔内超声组件、凸阵探头一把、线阵探头一把、心脏探头一把。 | 否 | 100 | [5 empty] | 整机+探头5年，全保，预防性维护保养次数≥4次
5 | 肌骨超声（彩色超声诊断系统） | 台 | 1 | 主要用途：主要用于麻醉神经阻滞、术中监测的超声下可视化引导研究和临床实践，超声可视化疼痛治疗研究和临床实践线 临床适用范围：颈肩腰腿痛及偏瘫肌张力异常等患者 产品结构及组成：标配2把探头，线阵探头1把，频率（4.0-15.0MHz）、凸阵探头1把，频率（1.0-6.0MHz），线阵探头和凸阵探头内置≥3个实体物理按键，电动升降台车，主机等 | 否 | 65 | [5 empty] | 整机+探头5年，全保，预防性维护保养次数≥4次