- 附件1

- 采购需求

- 一、技术参数

1.输出功率：≥600W

2.罐体容积：≥35L

3.排气量：≥55L/min

4.额定压力：≥8bar/0.8Mpa

5.须满足采购人现有设备（脉动真空灭菌器，北京白象HS-800）工作需求（响应文件中提供承诺函）。

- 二、质保及售后服务

- 1.所投产品（含零部件、配件等）必须完全符合招标文件规定的技术参数，保证所供货物必须符合国家（强制性）标准与行业标准及各项规范要求，须是2025年1月1日后生产的（以生产日期为准），同时须确保与采购人现有已存在的设备及系统无缝对接，保证使用的连贯性及有效性（如需）；保证所供货物及其配置附件是优质、配套齐全、全新未用的原厂原装合格正品（不接受组装机），无被召回情况。

- 2.提供原厂质保期≥3年（自验收合格之日起算起），保修期内免费更换零配件等，免人工费。每年度提供不少于 1 次定期巡检服务及预防性维护保养服务并出具完整的服务报告。，