寿县人民医院输尿管镜异物钳维修服务（三次）采购项目报价函
项目编号：XYYCG-2025-004
	序号
	项目名称
	响应情况
	数量（套）
	投标单价（元）
	投标合价（元）
	服务时间承诺

	1
	输尿管镜异物钳维修服务
	
	
	
	
	

	采购需求：1.维修时间：合同签订后7日内完成维修，并提供维修图片和服务工单，如为原厂维修提供原厂维修报告；2.质保期：≥3个月，验收合格之日起计（同故障，人为因素除外）。3.供应商应保证提供的部件为全新、未使用过的原装合格正品（不接受二手零部件）或全新兼容件，进口配件须附产品报关单；4.修复后须符合设备厂家或（原厂）技术要求，且完全匹配/兼容现有设备机型，确保正常运转，满足诊疗需求。


注：此表内容若单页填不下，可按同样格式扩展。但每页均需盖供应商公章，必须确保公章清晰。

最终投标报价（大写）：                                 （¥ ：         元）        单位：人民币  元

供应商名称（盖单位公章）：                          法定代表人或联系人（签名）:                                    

联系电话：                                          日期：          年         月         日



