附件1

采购需求

一、配送货物需求表

| 品目 | 数量 | 单位 | 单价 | 总计（元） | 配送期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 次氯酸钠溶液 | 30 | 吨 | 1600元/吨 | 48000 | 3年 |
| 合计（元） |  |  |  | 48000 |  |

- 二、技术参数

1.浅黄色透明液体，无杂质，有效氯（以CL计）含量≥13%，其他指标符合《GB19106-2013》中A-I要求。 2.配备次氯酸钠存放容器（材质为PE）。 3.单次送货量≥1.5吨。 4.用于医院污水消毒，消毒后污水排放指标达到国家排放标准。

二、售后服务

1.配送要求

配送期内，成交人应提供 7×24 小时电话支持服务，按采购人提供的需求计划分批供货，特殊紧急的必须按采购人要求及时供应到位。

2.配送产品质量需求

（1）供应商所提供产品应为生产厂家的正规合格产品，所有产品均为全新原厂原包装。货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合国家相关标准、规范要求。供应商所提供的服务应符合国家相关法律法规。

（2）在产品使用过程中，确因产品质量原因导致异常情况，成交人应及时解决问题，因产品质量问题引起的医疗纠纷与一切后果，由成交人承担违约责任。

3.其它要求

（1）投标人须理解采购人因时令、季节、疫情等因素造成临床疾病发生、发展而造成所配送量减低。

（2）供货期内，若遇国家及上级政策要求需重新招标的，合同自动终止，采购人不赔偿成交人任何损失。

（3）成交人须保证向采购人交付的货物，不会侵犯任何第三人的专利权、著作权、商标权、商业秘密、其他知识产权或者其他民事权利。如违反上述规定，则成交人应负责消除采购人拥有并使用成交人交付的货物所存在的全部法律障碍，并赔偿采购人的损失。

（4）投标人如需了解现场情况，可与采购人联系且自行承担现场勘察的安全及相关费用。联系人：王主任，联系电话：0554-2766062。

（5）其余未尽事宜，具体以实际签订合同为准。