| 主 体 | 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 内镜清洗槽槽体 | 台 | 1 | 1、槽体采用高分子复合材料（PMMA）吸塑而成，光滑平整，无锋角接缝； 2、材料抗菌、耐酸碱腐蚀、易清洁； 3、防泛水设计：前高后低，槽面向内侧倾斜5度，前端高于后端5 厘米。 4、槽内有容量刻度标识。 5、尺寸：500x709mm。 |
|  |  | 柜体/挂架 | 组 | 适用总长度 | 1、不锈钢主体支架采用优质304不锈钢材质，厚度：1.5mm，防锈、坚固； 2、柜门采用专业定制的整体烤漆或彩晶钢化玻璃材质，环保、防火、防潮、防划伤、易清洁、不变形； 3、柜体高：800mm。 |
|  |  | 功能背板 | 组 | 适用总长度 | 1、槽体采用高分子复合材料（PMMA）吸塑而成，光滑平整，无锋角接缝； 2、材料抗菌、耐酸碱腐蚀、易清洁； 3、采用视觉方位倾斜式设计，造型美观且符合人体工程学； 4、与槽体组合拼接，用于安装功能性附件及控制面板。 |
|  |  | 给排水系统 | 套 | 1 | - 1、给水系统采用优质的PP-R冷热水管材和管件； 2、排水系统采用优质PVC钢丝排水软管及PVC-U专用排水管件； 3、符合GB/T 18742.2-2002中PP-R技术要求和SH-T 1750-2005技术要求。 |
|  |  | 专用龙头 | 只 | 1 | 1、全优质SUS304不锈钢材质，可承受高酸碱环境的使用； 2、三折叠式，方便使用。 |
| 其 他 附 件 |  | 照明光源 | 个 | 1 | 具有优良的抗应力腐蚀开裂能力，峥流大功率LED灯杯，可调节光照方位，方便各角度照明，透光率95%。 |
|  |  | 面板控制器 | 个 | 1 | 表面进口PC料，耐冲击，耐高温；一体成型。 |