附件1
服务需求

一、设备基本信息
1.设备名称：体外碎石机（电磁式体外冲击波碎石机）
2.设备型号：XYS.SUI-6C
3.生产厂家：深圳市新元素医疗技术开发有限公司
二、技术服务要求
（一）技术服务相关内容
1.评价依据：《中华人民共和国职业病防治法》 《放射诊疗管理规定》等目关法律法规。 
2.技术服务要求：供应商完成屏蔽防护核算、机房屏蔽检测、设备性能检测等预控评相关工作；出具预评价、控制效果评价报告；配合采购人完成《放射诊疗许可证》的变更。
[bookmark: _GoBack]3.技术服务责任：供应商按照相关法律法规完成体外碎石机放射性职业病危害评价，并提供评价报告正式本。 
（二）技术服务相关要求
1.双方责任：采购人提供材料应完整，真实，并按照供应商要求及时给予必要配合，供应商对评价报告负技术责任。若因供应商原因，评价报告不能获得专家组评审通过，供应商负责及时完成修订直至评审通过。 
2.技术服务期限：供应商协助采购人准备完整材料后15个工作日内完成评价报告的编制并召开专家评审会，评审会结束5个工作日内完成修改并做好正式本。 
（三）工作条件和协作事项
采购人向供应商提供便利工作条件，安排专人准备相关材料，配合供应商评价相关工作；供应商有义务协助采购人准备材料。
